
汤政规〔2021〕2号

汤原县人民政府

关于划定高污染燃料禁燃区的通告

为进一步强化县域大气污染防治工作，切实改善环境空气质量，依据《中华人民共和国大气污染防治法》《黑龙江省打赢蓝天保卫战三年行动计划》《关于发布<高污染燃料目录>的通知》的规定，对我县高污染燃料禁燃区（以下简称“禁燃区”）进行划定。现就有关事项通告如下：

一、汤原县禁燃区范围内的单位和个人，均须遵守本通告。 

二、禁燃区范围划定。II类禁燃区：汤原镇北至医卫胡同、西至建设街、南至友谊路、东至胜利街围成区域；北至京抚路、西至建设街、南至医卫胡同、东至逸夫街围成区域；北至京抚路、西至龙缘巷、南至医卫胡同、东至胜利街围成区域。

三、本通告所称高污染燃料为以下燃料：

1.除单台出力大于等于20蒸吨/小时锅炉以外燃用的煤炭及其制品。

2.石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油。

四、禁燃区内单台出力小于20蒸吨/小时（14MW/小时）的锅炉、窑炉等燃用高污染燃料设施，应当自通告发布之日起停止燃用高污染燃料。  

五、自本通告发布之日起，禁燃区内现有锅炉、窑炉等燃烧设施在停止使用高污染燃料之前，有关单位和个人应当采取措施，确保大气污染物排放符合国家规定标准。

六、自本通告发布之日起，禁燃区内禁止新建、扩建燃用高污染燃料的锅炉、窑炉等燃烧设施（35蒸吨/小时及以上的集中供热锅炉、热电联产锅炉除外）。

七、违反本通告规定，继续使用高污染燃料或者新建、扩建燃用高污染燃料燃烧设施的，将依法责令拆除或者没收燃用高污染燃料的设施。 

八、本通告自发布之日起执行。

汤原县人民政府

2021年4月9日
[image: image1.png]


汤原县人民政府办公室                       2021年4月9日印发
[image: image2.png]



PAGE  


